| Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут «Перетворювач» ТОВ «НДІ «Перетворювач» 69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 63-а, к. 510 тел./факс (061) 280-06-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт «Преобразователь» ООО «НИИ «Преобразователь» 69041, г. Запорожье, ул. Кремлевская, 63-а, к. 510 тел./факс (061) 280-06-30 |
| --- | --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

| № п/п | Наименование продукции |
| --- | --- |
| 1 | Пусковые устройства для асинхронных и синхронных двигателей (трехфазный регулятор тока) на напряжение 6 и 10 кВ типа ТТП мощностью 1,25; 2,5; 5,0 МВА |
| 2 | Преобразователь частоты питания индукционных установок электротермии(с водяным охлаждением)мощностью 100кВт, 20 кГц |
| 3 | Стабилизаторы напряжения промышленных сетей напряжения 0,4 кВ, мощностью 100, 44, 630 и 1000 кВт |
| 4 | Тиристорные компенсаторы реактивной мощности ТКРМ для промышленных сетей 6, 10 кВ, мощностью 6,3; 12,5; 20; 40 МВАр |
| 6 | Выпрямитель рекуперирующий ВР-ТППТ, для группового питания автономных инверторов напряжения мощностью до 500 кВт |
| 7 | Выпрямители В-ОППД 3,15 кА, 1400 В для питания тяговых двигателей электровозов |
| 8 | Преобразователь частоты 1,15 кВ, 300 кВт для тяговой электропередачи дизель - поезда с асинхронными электродвигателями, п4 1,15, 0,66 кВ мощности 100-630 кВт |
| 9 | Выпрямители В-ТПП 200, 1000 А, 800 В, для питания плазмотронов мощных технологических установок |
| 10 | Высоковольтные преобразователи частоты для питания асинхронных электродвигателей напряжением 6 кВ, 630-3500 кВт |
| 11 | Источники питания электрофильтров газоочистки |
| 12 | Тиристорные выпрямители для питания постоянным током гальванических ванн и электрохимических установок на ток от 400 до 12500 А, напряжением питания 380 В, 6 или 10 кВ |
| 13 | Блок питания с электронным коммутатором для двигателей с электромагнитной редукцией для бытового погружного центробежного электронасоса типа БЦП |
| 14 | Преобразователи частоты для крановых приводов мощностью 50-500 кВт |
| 15 | Многоканальные преобразователи частоты дя ветроэлектрических установок типов ТГ - 750, ТГ - 1000 |
| 16 | Источники питания для электротехнологических установок, 12-24 В, 1500-15000 А |

40 ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПОЗВОЛЯЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА РАЗРАБОТАТЬ, ИЗГОТОВИТЬ, ПОСТАВИТЬ И НАЛАДИТЬ ЛЮБОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НА ПРИЕМЛЕМЫХ УСЛОВИЯХ.